## 表紙
香南香美老人ホーム組合 令和5年度三宝荘設備改修工事
設計内訳明細書（金抜）

## まとめ
|  | 工事名 |  | 香南香美老人ホーム組合 令和5年度三宝荘設備改修工事
0
|  | 設計金額 |  | 一金 | 0 |  | （消費税込み）
記号 |  | 名称 |  |  | 規格 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
0 |  | 0 |  |  | 0
A |  | 直接工事費 |  |  | 0 |  | 1 | 式
0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 計 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
B |  | 共通費 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
B-1 |  | 共通仮設費 |  |  | 0 |  | 1 | 式
| 0 | 0 |  |  | 0
B-2 |  | 現場管理費 |  |  | 0 |  | 1 | 式
| 0 | 0 |  |  | 0
B-3 |  | 一般管理費等 |  |  | 0 |  | 1 | 式
|  | 0 | 0 |  | 調査・分析 |  | 0 | 0
B-4 |  | アスベスト事前調査 |  |  | （定性分析2検体） |  | 1 | 式
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 共通費 計 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 合計 |  | A + B |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
C |  | 工事価格 改め |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
D |  | 消費税相当額 |  |  | 0 |  | 10 | ％
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 総計 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 直接工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 1) | 建築主体工事 |  |  | 0 | 0 | 1 | 式 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 2) | 電気設備工事 |  |  | 0 | 0 | 1 | 式
| 3) | 機械設備工事 |  |  |  |  | 1 | 式
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 計 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1) | 建築主体工事 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 仮設 |  |  | 0 | 0 | 1 | 式 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 解体 |  |  | 0 | 0 | 1 | 式 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 機械基礎工 |  |  | 0 | 0 | 1 | 式 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 内装改修 |  |  | 0 | 0 | 1 | 式 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 塗装 |  |  | 0 | 0 | 1 | 式 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 計 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## 1 仮設
記号 |  | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 仮設 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
0
| 0 | 墨出し |  |  | 1 | 式
0
| 0 | 養生 |  |  | 1 | 式
0
| 0 | 清掃・片付け |  |  | 1 | 式
| 0 |  |  | 脚立並列、ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ
| 0 | 内部足場 |  | 運搬共 | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 計 |  | 0 | 0 |  | 0

## 2 解体
記号 |  | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 解体 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 解体撤去 |  |  | 1 | 式
| 2 | 分別積込運搬 |  |  | 1 | 式
| 3 | 廃材処分 |  |  | 1 | 式
0
|  |  | 計 |  |  |  |  | 0

## 2-1解体撤去
記号 |  | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2-1 |  | 解体撤去 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
（外部）
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装土間ｶｯﾀｰ切 |  | t=50 | 48.6 | m
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装土間解体 |  | h=150〜300 | 5.3 | m3
小計
|  | （内部天井） | [6 empty] | 軽量鉄骨下地はそのまま
|  | 岩綿吸音板t=9撤去 |  | 下地せっこうボードt=9共 | 85 | m2
|  | 石膏ボード撤去 |  | t=9 | 563 | m2 |  |  | 〃
|  | ケイカル板撤去 |  | t=6 目透かし張 | 37 | m2 |  |  | 〃
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 計 |  | 0 | 0 |  | 0

## 2-2積込運搬
記号 | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
2-2 | 分別積込運搬
がれき類
| 積込み運搬 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ､ﾓﾙﾀﾙ類 | 5.3 | m3
ボード類
| 積込み運搬 |  | 石膏ボード | 7.7 | m3
|  | 計 |  |  |  |  | 0

## 2-3処分
記号 | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
2-3 | 廃材処分
がれき類
| 廃材処分 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ､ﾓﾙﾀﾙ類 | 5.3 | m3
ボード類
| 廃材処分 |  | 石膏ボード | 7.7 | m3
|  | 計 |  |  |  |  | 0

## 3 機械基礎工
記号 |  | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 2 | 機械基礎工 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
（受変電 機械基礎）
|  | 床付け |  |  | 15 | m2
|  | 砕石事業 |  | 再生材 基礎下 | 2.2 | m3
|  | 基礎コンクリート |  | FC=21 SL=15 | 3.6 | m3
|  | コンクリート打設手間 |  | 人力 | 1 | 式
|  | 異形鉄筋 |  | SD295A D10 | 97 | kg
|  | 加工組立費 |  |  | 97 | kg
|  | 運搬費 |  |  | 97 | kg
|  | 型枠 |  | 普通合板型枠 | 16.6 | ｍ2
|  | 型枠運搬費 |  |  | 16.6 | ｍ2
基礎天端
|  | コンクリートコテ仕上げ |  | 金ごて 防水下地程度 | 8.9 | ｍ2
0
0
0
0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 受変電 機械基礎 計 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
（空調 機械基礎）
|  | 床付け |  |  | 13.3 | m2
|  | 砕石事業 |  | 新材 基礎下 | 10.7 | m3
|  | 基礎コンクリート |  | FC=21 SL=15 | 2.6 | m3
|  | コンクリート打設手間 |  | 人力、ポンプ | 1 | 式
|  | コンクリートポンプ圧送 |  | 基本料含む | 1 | 回
|  | 型枠 |  | 普通合板型枠 | 10 | ｍ2
|  | 型枠運搬費 |  |  | 10 | ｍ2
基礎天端
|  | コンクリートコテ仕上げ |  | 金ごて 防水下地程度 | 14.1 | ｍ2
空調 機械基礎 計
0
|  |  | 計 |  |  |  |  | 0

## 4 内装改修
記号 | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
4 | 内装改修
既存軽量鉄骨天井下地
| 開口補強 |  | 1200x1200程度 | 86 | ヶ所
（天井）
| 石膏ボード目透かし張り |  | t=9.5 | 269 | m2
| 石膏ボード張り |  | t=9.5 クロス下地 | 290 | m2
| 化粧石膏ボード張り |  | t=9.5（ジプトーン同等） | 3.5 | m2
下地石膏ボードt=9共
| 岩綿吸音板張り |  | t=9 フラットタイプ捨張工法 | 85 | m2
| ケイカル板目透かし張り |  | t=6.0 | 37 | m2
天井
| ビニルクロス張り |  | 中級品 | 290 | m2
|  | 計 |  |  |  |  | 0

## 5 塗装
記号 |  | 名称 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 |  | 塗装 |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 | OP塗り |  | 内部天井ボード面 | 248 | ｍ2
0
| 0 | EP塗り |  | 〃 | 34 | ｍ2
0
0
0
0
0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | [6 empty] | 0
0
| 0 | [6 empty] | 0
0
| 0 | [6 empty] | 0
0
| 0 | [6 empty] | 0
0
| 0 | [6 empty] | 0
0
| 0 | [6 empty] | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 計 |  | 0 | 0 |  | 0

## 6 電気設備
記号 | 項 目 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E | 電気設備
1 | 屋内工事
1-1 | 動力幹線設備工事 |  |  | 1 | 式
1-2 | 動力分岐設備工事 |  |  | 1 | 式
1-3 | デマンド監視 設備工事 |  |  | 1 | 式
1-4 | 電灯幹線 設備工事 |  |  | 1 | 式
1-5 | 空調内機電源・電気温水器電源 設備工事 |  |  | 1 | 式
1-6 | 電灯分岐 設備工事 |  |  | 1 | 式
1-7 | 照明器具 設備工事 |  |  | 1 | 式
1-8 | 放送 設備工事 |  |  | 1 | 式
1-9 | 自動火災報知 設備工事 |  |  | 1 | 式
小計
2 | 構内配電線路
2-1 | 受変電 設備工事 |  |  | 1 | 式
2-2 | 動力幹線 設備工事 |  |  | 1 | 式
2-3 | デマンド監視 設備工事 |  |  | 1 | 式
小計
3 | 撤去工事
3-1 | 受変電 撤去工事 |  |  | 1 | 式
3-2 | 電灯分岐 撤去工事 |  |  | 1 | 式
3-3 | 照明器具 撤去工事 |  |  | 1 | 式
3-4 | 撤去処分費 |  |  | 1 | 式
小計
合計
1-1 | 動力幹線設備工事
| 電 線(コロガシ) | IV 8sq x1 | IV 8 x1 | 118 | m
| 電 線(コロガシ) | IV 14sq x1 | IV 8 x1 | 34 | m
| 電 線(コロガシ) | IV 22sq x1 | IV 8 x1 | 140 | m
| 電 線(コロガシ) | IV 38sq x1 | IV 8 x1 | 84 | m
| 電 線(管路) | IV 8sq x1 | IV 8 x1 | 44 | m
| 電 線(管路) | IV 14sq x1 | IV 8 x1 | 86 | m
| 電 線(管路) | IV 22sq x1 | IV 8 x1 | 46 | m
| 電 線(管路) | IV 38sq x1 | IV 8 x1 | 28 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CVT 38sq |  | 59 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CVT 60sq |  | 155 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CVT 100sq |  | 85 | m
| ケーブル(管路) | CVT 38sq |  | 22 | m
| ケーブル(管路) | CVT 60sq |  | 109 | m
| ケーブル(管路) | CVT 100sq |  | 18 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CVVS 2sq-3C |  | 8 | m
| ケーブル(管路) | CVVS 2sq-3C |  | 2 | m
| 電線管 | HIVE 54 露出 |  | 17 | ｍ
| 電線管 | HIVE 70 露出 |  | 105 | ｍ
| 防水接続材料 | 63 |  | 3 | 箇所
| 防水接続材料 | 76 |  | 14 | 箇所
| 1種金属線ぴ(メタルモール) | B型 40×20 |  | 2 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装 | 400X400X300 鋼板製 |  | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400X400X300 SUS製防水型 |  | 4 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600X600X400 SUS製防水型 |  | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600X600X500 SUS製防水型 |  | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 800X800X700 SUS製防水型 |  | 3 | 個
| 配管天吊金具 |  |  | 17 | 個
| 配管架台 | Ｗ600xH70 SUS製ﾁｬﾝﾈﾙﾀﾞｸﾀｰ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | Ｗ600xH70 SUS製ﾁｬﾝﾈﾙﾀﾞｸﾀｰ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 6 | 個
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 50mm 120～150程度 |  | 1 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 63mm 120～150程度 |  | 2 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 88mm 120～150程度 |  | 13 | 個所
| 防火区画貫通処理工事 | 丸型用(壁床共用) φ100 |  | 2 | 箇所
| 天井点検口 | 450□ｱﾙﾐ開口補強共 |  | 13 | 個所
| 動力盤 | Ｍ-1-1 |  | 1 | 面
| 動力盤 | Ｍ-1-2 |  | 1 | 面
| 動力盤 | Ｍ-1-3 |  | 1 | 面
| 動力盤 | Ｍ-1-4 |  | 1 | 面
| 動力盤 | Ｍ-2-1 |  | 1 | 面
| 動力盤 | Ｍ-2-2 |  | 1 | 面
| 動力盤 | Ｍ-2-3 |  | 1 | 面
| 電灯動力盤 | ＬＭ-1 |  | 1 | 面
| 警報盤 |  |  | 1 | 面
小 計
1-2 | 動力分岐設備工事
| 電 線(コロガシ) | IV 5.5sq x1 | IV 8 x1 | 68 | m
| 電 線(コロガシ) | IV 8sq x1 | IV 8 x1 | 42 | m
| 電 線(コロガシ) | IV 14sq x1 | IV 8 x1 | 201 | m
| 電 線(管路) | IV 5.5sq x1 | IV 8 x1 | 4 | m
| 電 線(管路) | IV 8sq x1 | IV 8 x1 | 34 | m
| 電 線(管路) | IV 14sq x1 | IV 8 x1 | 99 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 14sq-3C | CV 14-3C | 68 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 22sq-3C | CV 14-3C | 42 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 38sq-3C | CV 14-3C | 72 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 60sq-3C | CV 14-3C | 129 | m
| ケーブル(管路) | CV 3.5sq-3C | CV 14-3C | 41 | m
| ケーブル(管路) | CV 5.5sq-3C | CV 14-3C | 15 | m
| ケーブル(管路) | CV 14sq-3C | CV 14-3C | 4 | m
| ケーブル(管路) | CV 22sq-3C | CV 14-3C | 34 | m
| ケーブル(管路) | CV 38sq-3C | CV 14-3C | 91 | m
| ケーブル(管路) | CV 60sq-3C | CV 14-3C | 8 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 3.5sq-4C | CV 14-3C | 212 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 5.5sq-4C | CV 14-3C | 398 | m
| ケーブル(管路) | CV 3.5sq-4C | CV 14-3C | 584 | m
| ケーブル(管路) | CV 5.5sq-4C | CV 14-3C | 215 | m
| ケーブル(管路) | CVVS 2sq-3C |  | 16 | m
| 電線管 | HIVE 28 露出 |  | 135 | ｍ
| 電線管 | HIVE 36 露出 |  | 51 | ｍ
| 電線管 | HIVE 42 露出 |  | 49 | ｍ
| 電線管 | HIVE 54 露出 |  | 98 | ｍ
| 電線管 | HIVE 70 露出 |  | 62 | ｍ
| 電線管 | HIVE 82 露出 |  | 16 | ｍ
| 防水接続材料 | 30 |  | 21 | 箇所
| 防水接続材料 | 38 |  | 12 | 箇所
| 防水接続材料 | 63 |  | 11 | 箇所
| 防水接続材料 | 76 |  | 2 | 箇所
| 防水接続材料 | 83 |  | 5 | 箇所
| 露出ボﾂクス | HIVE角形2ｹ用ｽﾘｰﾌﾞ無し | HIVE角形2ｹ用ｽﾘｰﾌﾞ無し | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300X300X200 VE製 WP |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400X400X300 VE製 WP |  | 13 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装 | 500X500X400 鋼板製 |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 指定色焼付塗装 | 500X500X400 SUS製防水型 |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600X600X400 SUS製防水型 |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 800X800X700 SUS製防水型 |  | 1 | 個
| 電動機結線 | 7.5KW以下 |  | 55 | 台
| 電動機結線 | 11KW以上 |  | 13 | 台
| 天井点検口 | 450□ｱﾙﾐ開口補強共 |  | 36 | 個所
| 動力盤 Ｍ-2 | 2次側切り離し |  | 1 | 式
| 配管天吊金具 |  |  | 95 | 個
| 配管架台 | Ｗ600xH70 SUS製ﾁｬﾝﾈﾙﾀﾞｸﾀｰ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | Ｗ600xH70 SUS製ﾁｬﾝﾈﾙﾀﾞｸﾀｰ ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 6 | 個
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 88mm 120～150程度 |  | 2 | 個所
小 計
1-3 | デマンド監視 設備工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CVVS 2sq-6C |  | 82 | m
| ケーブル(管路) | CVVS 2sq-6C |  | 2 | m
| 1種金属線ぴ(メタルモール) | B型 40×20 |  | 2 | ｍ
| デマンド監視装置 | 収納ﾎﾞｯｸｽ共 | 収納ﾎﾞｯｸｽ共 | 1 | 面
| 天井点検口 | 450□ｱﾙﾐ開口補強共 |  | 4 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 28mm 120～150程度 |  | 3 | 個所
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 |  | 2 | 箇所
小 計
1-4 | 電灯幹線 設備工事
| 電 線(コロガシ) | IV 5.5sq x1 | IV 8 x1 | 50 | m
| 電 線(管路) | IV 5.5sq x1 | IV 8 x1 | 18 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 5.5sq-3C | CV 14-3C | 25 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CV 14sq-3C | CV 14-3C | 100 | m
| ケーブル(管路) | CV 5.5sq-3C | CV 14-3C | 9 | m
| ケーブル(管路) | CV 14sq-3C | CV 14-3C | 15 | m
| 電線管 | HIVE 36 露出 |  | 9 | ｍ
| 電線管 | HIVE 36 地中 |  | 4 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装 | 400X400X300 鋼板製 |  | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300X300X200 SUS製防水型 |  | 2 | 個
| 既設キュービクル改造 |  |  | 1 | 式
| 電灯盤改造 | Ｌ-2 |  | 1 | 式
| 電灯盤 | Ｌ-1-A |  | 1 | 面
| 電灯盤 | L-1-B |  | 1 | 面
| 電灯盤 | L-1-C |  | 1 | 面
| 電灯盤 | L-2-A |  | 1 | 面
| 電灯盤 | L-2-B |  | 1 | 面
| 天井点検口 | 450□ｱﾙﾐ開口補強共 |  | 9 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 50mm 120～150程度 |  | 3 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 63mm 120～150程度 |  | 2 | 個所
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 |  | 2 | 箇所
| 防火区画貫通処理工事 | 丸型用(壁床共用) φ100 |  | 2 | 箇所
| 人力掘削 | H0～2m |  | 1.5 | ㎥
| 埋め戻し | 人力 （ダンパ運転込み） |  | 1 | ㎥
| 保護砂 | 人力8 |  | 1 | ㎥
| 残土処分 | 構内敷きならし |  | 1 | ㎥
小 計
1-5 | 空調内機電源・電気温水器電源 設備工事
| 導入線 | 管路 |  | 19 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | VVF2.0-3C |  | 801 | m
| ケーブル(管路) | VVF2.0-3C |  | 23 | m
| ケーブル(管路) | CV 5.5sq-3C | CV 14-3C | 20 | m
| 1種金属線ぴ(メタルモール) | B型 40×20 |  | 3 | ｍ
| MM1用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | B型 1個用 |  | 4 | 個
| 電線管 | HIVE 22 露出 |  | 24 | ｍ
| 電線管 | HIVE 28 露出 |  | 30 | ｍ
| 防水接続材料 | 24 |  | 2 | 箇所
| 防水接続材料 | 30 |  | 2 | 箇所
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(VE) | OB 102X44 C共 |  | 84 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 錆止塗装+指定色塗装 | 200X200X100 鋼板製 |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200X200X100 SUS製防水型 |  | 1 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(VE) | 角・深型 (22) 2方出 |  | 1 | 個
| 埋込スイッチ | 2P15Ax1 新金Ｐ | 2P15Ax1 新金Ｐ | 1 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 28mm 120～150程度 |  | 14 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 50mm 120～150程度 |  | 20 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 63mm 120～150程度 |  | 1 | 個所
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 |  | 34 | 箇所
小 計
1-6 | 電灯分岐 設備工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | VVF1.6-2C |  | 136 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | VVF1.6-3C |  | 223 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | VVF2.0-3C |  | 157 | m
| ケーブル(管路) | VVF1.6-2C |  | 14 | m
| ケーブル(管路) | VVF1.6-3C |  | 56 | m
| ケーブル(管路) | VVF2.0-3C |  | 11 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | AE1.2-2C |  | 16 | m
| ケーブル(管路) | AE1.2-2C |  | 5 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CPEVS1.2-1P |  | 317 | m
| 電線管 | HIVE 22 露出 |  | 18 | ｍ
| 1種金属線ぴ(メタルモール) | A型 25.4×12.5 |  | 30 | ｍ
| 1種金属線ぴ(メタルモール) | B型 40×20 |  | 2 | ｍ
| MM1用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 1個用 |  | 17 | 個
| MM1用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 |  | 17 | 個
| MM1用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | Ｂ型 |  | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(VE) | OB 102X44 C共 |  | 68 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(VE) | 丸型 (16) 1方出 |  | 4 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 樹脂 1連 |  | 14 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 片切x1(LEDx1) 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 |  | 8 | 個
| ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ | 1R 2線式 樹脂Ｐ | 1R 2線式 樹脂Ｐ | 1 | 個
| 明るさセンサー付人感センサー | 100V8A 埋込親器（広角検知型） | 100V8A 埋込親器（広角検知型） | 27 | 個
| 明るさセンサー付人感センサー | DC12V 埋込子機 | DC12V 埋込子機 | 25 | 個
| 人感センサー用切替スイッチ |  |  | 16 | 個
| 埋込調光スイッチ | LED 位相制御タイプ 樹脂Ｐ | LED 位相制御タイプ 樹脂Ｐ | 3 | 個
| 送風機用速調スイッチ | 4個用樹脂プレート共 | 4個用樹脂プレート | 7 | 個
| 照明制御コントローラ |  |  | 23 | 個
| 操作兼用液晶リモコン |  |  | 2 | 個
| 配線用ダクト 埋込 | 2P アース付き3m | 2P アース付き3m | 2 | 本
| ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ | 2P15A |  | 1 | 個
| ジョイナー |  |  | 2 | 個
| エンドキャップ |  |  | 1 | 個
| 天井点検口 | 450□ｱﾙﾐ開口補強共 |  | 45 | 個所
| ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ穴明け | 28mm 120～150程度 |  | 4 | 個所
| 防火区画貫通処理工事 | 壁床 φ55 |  | 3 | 箇所
小 計
1-7 | 照明器具 設備工事
| 照明器具 | 図示 A | A | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 B | B | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 C | C | 20 | 台
| 照明器具 | 図示 E | E | 13 | 台
| 照明器具 | 図示 Eセ | EL | 15 | 台
| 照明器具 | 図示 E' | E' | 14 | 台
| 照明器具 | 図示 F | F | 13 | 台
| 照明器具 | 図示 F1 | F1 | 28 | 台
| 照明器具 | 図示 F2 | F2 | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 F2 LDL | F2 LDL | 23 | 台
| 照明器具 | 図示 F2b | F2b | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 G | G | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 G1 | G1 | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 H | H | 37 | 台
| 照明器具 | 図示 H1 | H1 | 33 | 台
| 照明器具 | 図示 Hb | Hb | 42 | 台
| 照明器具 | 図示 I | I | 15 | 台
| 照明器具 | 図示 I1 | I1 | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 I' | I' | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 J | J | 30 | 台
| 照明器具 | 図示 J1 | J1 | 50 | 台
| 照明器具 | 図示 J1 リモコン | J1 リモコン | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｋb | Ｋb | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｌ | Ｌ | 55 | 台
| 照明器具 | 図示 M | M | 69 | 台
| 照明器具 | 図示 Mセ | ML | 86 | 台
| 照明器具 | 図示 M1 | M1 | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 M2A | M2A | 35 | 台
| 照明器具 | 図示 M4 | M4 | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 M5 | M5 | 6 | 台
| 照明器具 | 図示 MWP | MWP | 6 | 台
| 照明器具 | 図示 N | N | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 O | O | 111 | 台
| 照明器具 | 図示 P | P | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 P PSW | P PSW | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 Q | Q | 11 | 台
| 照明器具 | 図示 R | R | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 S | S | 11 | 台
| 照明器具 | 図示 T | T | 11 | 台
| 照明器具 | 図示 U | U | 21 | 台
| 照明器具 | 図示 U1 | U1 | 16 | 台
| 照明器具 | 図示 V | V | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 W | W | 93 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｗ1（i) | Ｗ1（i) | 14 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｗ2 | Ｗ2 | 25 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｗ2ＫＷＰ | Ｗ2ＫＷＰ | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｗ3 | Ｗ3 | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｗ4 | Ｗ4 | 3 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｗ5 | Ｗ5 | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 Ｗ6 | Ｗ6 | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 XA | XA | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 XB | XB | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 Y | Y | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 Y1 | Y1 | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 Y2 | Y2 | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 Y3 | Y3 | 3 | 台
| 照明器具 | 図示 Z | Z | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 a | a | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 b' | b' | 16 | 台
| 照明器具 | 図示 d | d | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 e | e | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 f | f | 12 | 台
| 照明器具 | 図示 gｾ | g | 22 | 台
| 照明器具 | 図示 k | k | 14 | 台
| 照明器具 | 図示 j | j | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 m | m | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 p | p | 6 | 台
| 照明器具 | 図示 qｾ | q | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 q' | q' | 10 | 台
| 照明器具 | 図示 r | r | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 r1 | r1 | 19 | 台
| 照明器具 | 図示 r2 | r2 | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 r3 | r3 | 9 | 台
| 照明器具 | 図示 s | s | 6 | 台
| 照明器具 | 図示 ア | ア | 8 | 台
| 照明器具 | 図示 イ | イ | 5 | 台
| 照明器具 | 図示 ウ | ウ | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 オ | オ | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 カ | カ | 43 | 台
| 照明器具 | 図示 ス | ス | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 セ | セ | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 ソ | ソ | 2 | 台
| 照明器具 | 図示 ボウハントウ | ボウハントウ | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 カンキ | カンキ | 4 | 台
| 照明器具 | 図示 カ’ | カ’ | 1 | 台
| 照明器具 | 図示 ユニット | ユニット | 2 | 台
| 誘導灯 | 図示 (A) | (A) | 1 | 台
| 誘導灯 | 図示 (A') | (A') | 9 | 台
| 誘導灯 | 図示 (B) | (B) | 8 | 台
| 誘導灯 | 図示 (B') | (B') | 3 | 台
| 誘導灯 | 図示 (C) | (C) | 3 | 台
| 誘導灯 | 図示 (CP) | (CP) | 1 | 台
| 誘導灯 | 図示 (D-1) | (D-1) | 4 | 台
| 誘導灯 | 図示 (D-r) | (D-r) | 7 | 台
小 計
1-8 | 放送 設備工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | AE1.2-2C |  | 2 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | AE1.2-3C |  | 2 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(VE) | OB 102X44 C共 |  | 3 | 個
| 天井埋込型スピーカー | 撤去再取付 | 撤去再取付 | 3 | 個所
| 天井埋込型スピーカー | 音量調節付 移設 | 音量調節付 移設 | 3 | 個所
小 計
1-9 | 自動火災報知 設備工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | AE1.2-4C |  | 39 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(VE) | OB 102X44 C共 |  | 51 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 樹脂 1連 |  | 27 | 個
| スポット型感知器 | 差動式 2種 移設 | 差動式 2種 移設 | 31 | 個所
| 煙感知器 | ｲｵﾝ･光電式 2種 移設 | ｲｵﾝ･光電式 2種 移設 | 6 | 個所
| スポット型感知器 | 定温式 特種 防水型 移設 | 定温式 特種 防水型 移設 | 6 | 個所
| 天井点検口 | 450□ｱﾙﾐ開口補強共 |  | 1 | 個所
| 立会検査費 | 1級 |  | 1 | 式
小 計
2-1 | 受変電 設備工事
| 電 線(管路) | IV 38sq x1 | IV 8 x1 | 51 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内 | 6KV CVT 38 | 6KV CVT 38 | 5 | m
| 電 線(管路) | 6KV CVT 38 | 6KV CVT 38 | 13 | m
| ケーブル(FEP管路) | 6KV CVT 38 | 6KV CVT 38 | 132 | m
| 端末処理 | 6KV CET 38sq 屋内 |  | 3 | 箇所
| 端末処理 | 6KV CET 38sq 屋外 |  | 1 | 箇所
| 電線管 | HIVE 54 ｲﾝﾍﾟｲ |  | 2 | ｍ
| 電線管 | HIVE 82 露出 |  | 7 | ｍ
| 電線管 | FEP 80 地中 |  | 126 | ｍ
| キュービクル | 屋外防水型(3面体） | 屋外防水型(3面体） | 1 | 基
| ラフテーレンクレーン | 10t オペレーター付き |  | 1 | 日
| 消火器収容箱 SUS製屋外型 | ＡＢＣ粉末１０型用 ABC粉末消火器共 | ＡＢＣ粉末１０型用 | 1 | 面
| 接地工事 | A・Ｄ種 打込式 |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | B種 打込式 |  | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 打込式 |  | 1 | 箇所
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)蓋R8K-60共 | 900□x600 H2-6 |  | 4 | 基
| 埋設標 | ﾋﾟﾝ |  | 13 | 個
| 埋設表示シート | 高圧用 |  | 97 | ｍ
| アスファルトカッター切 | 単道 |  | 192 | m
| アスファルト復旧 | A-5-10 再生密度100㎡未満 |  | 78 | ㎡
| 機械掘削 | Ｈ0～2ｍ |  | 78 | ㎥
| 保護砂 | 機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3） |  | 8 | ㎥
| 埋め戻し | 機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3） |  | 70 | ㎥
| 構内敷きならし |  |  | 70 | ㎥
| バックホー運搬費 | 0.13m3 20Ｋm以下 |  | 1 | 式
| 電気保安協会立会検査費 |  |  | 1 | 式
小 計
2-2 | 動力幹線 設備工事
| 電 線(管路) | IV 8sq x1 | IV 8 x1 | 14 | m
| 電 線(管路) | IV 14sq x1 | IV 8 x1 | 12 | m
| 電 線(管路) | IV 22sq x1 | IV 8 x1 | 20 | m
| 電 線(管路) | IV 38sq x1 | IV 8 x1 | 14 | m
| 電 線(管路) | IV 60sq x1 | IV 8 x1 | 6 | m
| 電 線(FEP管路) | IV 8sq x1 | IV 8 x1 | 134 | m
| 電 線(FEP管路) | IV 14sq x1 | IV 8 x1 | 202 | m
| 電 線(FEP管路) | IV 22sq x1 | IV 8 x1 | 272 | m
| 電 線(FEP管路) | IV 38sq x1 | IV 8 x1 | 134 | m
| 電 線(FEP管路) | IV 60sq x1 | IV 8 x1 | 138 | m
| ケーブル(管路) | CVT 38sq |  | 7 | m
| ケーブル(管路) | CVT 60sq |  | 101 | m
| ケーブル(管路) | CVT 100sq |  | 16 | m
| ケーブル(FEP管路) | CVT 38sq |  | 67 | m
| ケーブル(FEP管路) | CVT 60sq |  | 302 | m
| ケーブル(FEP管路) | CVT 100sq |  | 274 | m
| ケーブル(管路) | CVVS 2sq-3C |  | 6 | m
| ケーブル(FEP管路) | CVVS 2sq-3C |  | 67 | m
| 電線管 | HIVE 36 露出 |  | 4 | ｍ
| 電線管 | HIVE 54 露出 |  | 5 | ｍ
| 電線管 | HIVE 70 露出 |  | 32 | ｍ
| 電線管 | FEP 30 地中 |  | 67 | ｍ
| 電線管 | FEP 50 地中 |  | 67 | ｍ
| 電線管 | FEP 65 地中 |  | 643 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 指定色焼付塗装 | 400X400X300 SUS製防水型 |  | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 800X800X700 SUS製防水型 |  | 1 | 個
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)蓋R8K-60共 | 600□x600 H1-6 |  | 2 | 基
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)蓋R2K-60共 | 900□x900 H2-9 |  | 3 | 基
| 埋設標 | ﾋﾟﾝ |  | 12 | 個
| 埋設表示シート | 低圧用 |  | 151 | ｍ
| アスファルトカッター切 | 単道 |  | 114 | m
| アスファルト復旧 | A-5-10 再生密度100㎡未満 |  | 50 | ㎡
| 機械掘削 | Ｈ0～2ｍ |  | 121 | ㎥
| 保護砂 | 機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3） |  | 12 | ㎥
| 埋め戻し | 機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3） |  | 109 | ㎥
| 構内敷きならし |  |  | 12 | ㎥
小 計
2-3 | デマンド監視 設備工事
| ケーブル(管路) | CVVS 2sq-6C |  | 12 | m
| ケーブル(FEP管路) | CVVS 2sq-6C |  | 29 | m
| 電線管 | HIVE 28 露出 |  | 10 | ｍ
| 電線管 | FEP 30 地中 |  | 29 | ｍ
| 防水接続材料 | 30 |  | 1 | 箇所
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200X200X100 SUS製防水型 |  | 1 | 個
| ﾊﾟﾙｽ検出器 | ｳｫｰﾙﾎﾞｯｸｽ共 | ｳｫｰﾙﾎﾞｯｸｽ共 | 1 | 面
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)蓋R8K-60共 | 600□x600 H1-6 |  | 1 | 基
| 埋設標 | ﾋﾟﾝ |  | 2 | 個
| 埋設表示シート | 低圧用 |  | 18 | ｍ
| コンクリートカッター切 | 単道 |  | 6 | m
| コンクリート取り壊し |  |  | 2 | ㎥
| 積み込み | コンクリート類 |  | 2 | ㎥
| コンクリ-ト | 生コン 180Ｋ |  | 2 | ㎥
| アスファルトカッター切 | 単道 |  | 35 | m
| アスファルト復旧 | A-5-10 再生密度100㎡未満 |  | 13 | ㎡
| 機械掘削 | Ｈ0～2ｍ |  | 15 | ㎥
| 保護砂 | 機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3） |  | 2 | ㎥
| 埋め戻し | 機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13m3） |  | 13 | ㎥
| 構内敷きならし |  |  | 2 | ㎥
小 計
3-1 | 受変電 撤去工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | 6KV CVT 38 撤去 | 6KV CVT 38 撤去 | 5 | m
| ケーブル(管路) | 6KV CVT 38 撤去 | 6KV CVT 38 撤去 | 9 | m
| ケーブル(FEP管路) | 6KV CVT 38 撤去 | 6KV CVT 38 撤去 | 75 | m
| ケーブル端末処理材 | 6KV CVT38 屋内型 撤去 | 6KV CVT38 屋内型 | 1 | 個
| ケーブル端末処理材 | 6KV CVT38 屋外型 撤去 | 6KV CVT38 屋内型 | 1 | 個
小 計
3-2 | 電灯分岐 撤去工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | VVF1.6-2C 撤去 |  | 41 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | VVF1.6-3C 撤去 |  | 37 | m
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | VVF2.0-3C 撤去 |  | 6 | m
| ケーブル(管路) | VVF1.6-2C 撤去 |  | 41 | m
| ケーブル(管路) | VVF1.6-3C 撤去 |  | 23 | m
| 埋込スイッチ 大角型 | 1P15Ax1 樹脂Ｐ 撤去 | 1P15Ax1 樹脂Ｐ | 6 | 個
| 埋込スイッチ 大角型 | 1P15Ax1+ﾀｲﾏｰx1 樹脂Ｐ 撤去 | 1P15Ax1+ﾀｲﾏｰx1 樹脂Ｐ | 13 | 個
| 埋込スイッチ 大角型 | 1W15Ax1+x強弱SW1 樹脂Ｐ 撤去 | 1W15Ax1+x強弱SW1 樹脂Ｐ | 10 | 個
| 埋込スイッチ 大角型 | 3W15Ax1 樹脂Ｐ 撤去 | 3W15Ax1 樹脂Ｐ | 1 | 個
| 埋込スイッチ 大角型 | 1P15Ax1+3W15Ax1樹脂Ｐ 撤去 | 1P15Ax1+3W15Ax1樹脂Ｐ | 1 | 個
| 埋込スイッチ 大角型 | 調光スイッチx1 樹脂Ｐ 撤去 | 調光スイッチx1 樹脂Ｐ | 3 | 個
| 配線用ダクト 埋込 | 2P アース付き3m 撤去 | 2P アース付き3m | 2 | 本
小 計
3-3 | 照明器具 撤去工事
| 照明器具撤去 | 図示 A | A | 8 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 B | B | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 C | C | 16 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 D(L) | D(L) | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 E | E | 28 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 F | F | 13 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 F1 | F1 | 29 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 F2 | F2 | 4 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 G | G | 4 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Ｇ1 | Ｇ1 | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 H | H | 40 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Ｈb | Ｈb | 42 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 H1 | H1 | 33 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 I | I | 13 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 I' | I' | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 I1 | I1 | 5 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 J | J | 30 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 J1 | J1 | 49 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Ｋb | Ｋb | 8 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 L | L | 55 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 M | M | 172 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 M1 | M1 | 17 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 M2 | M-2 | 31 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Ｍ4 | Ｍ4 | 16 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 N | N | 5 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 O | O | 111 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 P | P | 7 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Q | Q | 10 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 R | R | 10 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 S | S | 11 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 T | T | 11 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 U | U | 19 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 U-1 | U-1 | 15 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 U(L) | U(L) | 3 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 W | W | 90 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 W-1 | W-1 | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 W-2 | W-2 | 25 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 W3Ｐ | W3Ｐ | 6 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Ｗ4Ｐ | Ｗ4Ｐ | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 X | X | 10 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Y | Y | 3 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Ｙ1 | Ｙ1 | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Ｙ2 | Ｙ2 | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Y2(L) | Y2(L) | 25 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 Z | Z | 4 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 a | a | 4 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 b | b | 16 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 d | d | 4 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 e | e | 4 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 f | f | 12 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 g | g | 22 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 i | i | 14 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 j | j | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 k | k | 15 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 m | m | 10 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 n | n | 7 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 p | p | 6 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 q | q | 6 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 q’ | q’ | 10 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 s | s | 6 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 あ | あ | 8 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 い | い | 5 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 う | う | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 お | お | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 か | か | 43 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 か’ | か’ | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 き | き | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 す | す | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 せ | せ | 3 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 そ | そ | 5 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 ち | ち | 4 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 つ | つ | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 て | て | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 と | と | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 な | な | 2 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 に | に | 1 | 台
| 照明器具撤去 | 図示 F2b | F2b | 1 | 台
| 非常灯撤去 | 図示 r | r | 4 | 台
| 非常灯撤去 | 図示 r1 | r1 | 14 | 台
| 非常灯撤去 | 図示 r2 | r2 | 8 | 台
| 非常灯撤去 | 図示 r3 | r3 | 10 | 台
| 誘導灯撤去 | 図示 (A) | (A) | 1 | 台
| 誘導灯撤去 | 図示 (A') | (A') | 11 | 台
| 誘導灯撤去 | 図示 (A1) | (A1) | 1 | 台
| 誘導灯撤去 | 図示 (B) | (B) | 10 | 台
| 誘導灯撤去 | 図示 (B') | (B') | 3 | 台
| 通路誘導灯撤去 | 図示 (C) | (C) | 4 | 台
| 通路誘導灯撤去 | 図示 (D) | (D) | 12 | 台
小 計
3-4 | 撤去処分費
| 処分費 | 金属類 軽量品 |  | 3908 | Ｋg
| 処分費 | 樹脂類 |  | 0.03 | ㎥
| 処分費 | 水銀含有物 蛍光灯、電池類 |  | 298 | Ｋg
| 取り壊し発生材運搬費 | 2トン車 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5Ｋm以下 |  | 1 | ㎥
| 取り壊し発生材運搬費 | 仕上げ材、材料類5.5Ｋm以下 |  | 10 | ㎥
小 計

## 7 機械設備
記号 | 項 目 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1 | 空調設備工事 |  |  | 1 | 式
2 | 給湯設備工事 |  |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  |  | 1 | 式
小 計
1 | 空調設備工事
1-1 | 空調機器工事 |  |  | 1 | 式
1-2 | 配管工事 |  |  | 1 | 式
1-3 | 制御工事 |  |  | 1 | 式
小 計
2 | 給湯設備工事
2-1 | 給湯機器工事 |  |  | 1 | 式
2-2 | 配管工事 |  |  | 1 | 式
小 計
3 | 撤去工事
3-1 | 撤去工事 |  |  | 1 | 式
3-2 | 積込・運搬 |  |  | 1 | 式
3-3 | 処分費 |  |  | 1 | 式
小 計
1-1 | 空調機器工事
| ACM-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力22.4kw | 冷房能力22.4kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 25.0kW 防振基礎 |  | 1 | 台
| ACM-1-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 壁掛 冷房能力2.8kw | 壁掛 冷房能力2.8kw | 4 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | 壁掛 3.2kW |  | 4 | 台
| ACM-1-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力5.6kw | 天埋 冷房能力5.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 1 | 台
| ACM-1-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力8.0kw | 天埋 冷房能力8.0kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 1 | 台
| ACM-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力33.5kw | 冷房能力33.5kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 33.5kW |  | 1 | 台
| ACM-2-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力4.5kw | 天埋 冷房能力4.5kw | 6 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW |  | 6 | 台
| ACM-2-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力5.6kw | 天埋 冷房能力5.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 1 | 台
| ACM-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力33.5kw | 冷房能力33.5kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 33.5kW |  | 1 | 台
| ACM-3-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力3.6kw | 天埋 冷房能力3.5kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.0kW |  | 2 | 台
| ACM-3-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力4.5kw | 天埋 冷房能力4.5kw | 3 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW |  | 3 | 台
| ACM-3-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力8.0kw | 天埋 冷房能力8.0kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 2 | 台
| ACM-4 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力33.5kw | 冷房能力33.5kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 33.5kW |  | 1 | 台
| ACM-4-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力4.5kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力4.5kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW |  | 1 | 台
| ACM-4-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 1 | 台
| ACM-4-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力5.6kw | 天埋 冷房能力5.6kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 2 | 台
| ACM-4-4ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力8.0kw | 天埋 冷房能力8.0kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 2 | 台
| ACM-5 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力40kw | 冷房能力40kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 40.0kW |  | 1 | 台
| ACM-5-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 2 | 台
| ACM-5-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力7.1kw | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力7.1kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW |  | 2 | 台
| ACM-5-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力8.0kw | 天埋 冷房能力8.0kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 2 | 台
| ACM-6 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力45kw | 冷房能力45kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 45.0kW |  | 1 | 台
| ACM-6-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力4.5kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力4.5kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW |  | 1 | 台
| ACM-6-2ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 1 | 台
| ACM-6-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力4.5kw | 天埋 冷房能力4.5kw | 3 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW |  | 3 | 台
| ACM-6-4 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力5.6kw | 天埋 冷房能力5.6kw | 4 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 4 | 台
| ACM-7 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力45.0kw | 冷房能力45.0kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 45.0kW |  | 1 | 台
| ACM-7-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ1方向 冷房能力2.8kw | 天ｶｾ1方向 冷房能力2.8kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 2.8kW |  | 1 | 台
| ACM-7-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 冷房能力2.8kw | 天ｶｾ4方向 冷房能力2.8kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 2.8kW |  | 1 | 台
| ACM-7-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力2.8kw | 天埋 冷房能力2.8kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 2.8kW |  | 2 | 台
| ACM-7-4 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力5.6kw | 天埋 冷房能力5.6kw | 4 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 4 | 台
| ACM-7-5 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力7.1kw | 天埋 冷房能力7.1kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW |  | 2 | 台
| ACM-8 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力56.0kw | 冷房能力56.0kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 56.0kW |  | 1 | 台
| ACM-8-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 冷房能力5.6kw | 天ｶｾ4方向 冷房能力5.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 1 | 台
| ACM-8-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力8.0kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力8.0kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 2 | 台
| ACM-8-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 冷房能力8.0kw | 天ｶｾ4方向 冷房能力8.0kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 2 | 台
| ACM-8-4 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力3.6kw | 天埋 冷房能力3.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.0kW |  | 1 | 台
| ACM-8-5 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力8.0kw | 天埋 冷房能力8.0kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 2 | 台
| ACM-9 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力56.0kw | 冷房能力56.0kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 防振基礎 56.0kW |  | 1 | 台
| ACM-9-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 壁掛 冷房能力2.8kw | 壁掛 冷房能力2.8kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | 壁掛 3.2kW |  | 1 | 台
| ACM-9-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力3.6kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力3.6kw | 3 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.0kW |  | 3 | 台
| ACM-9-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 1 | 台
| ACM-9-4 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力8.0kw | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力8.0kw | 3 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 3 | 台
| ACM-9-5 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力8.0kw | 天埋 冷房能力8.0kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 2 | 台
| ACM-10 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力63.0kw | 冷房能力63.0kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 63.0kW |  | 1 | 台
| ACM-10-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 天ｶｾ2方向 冷房能力5.6kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 2 | 台
| ACM-10-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力5.6kw | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力5.6kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 5.6kW |  | 1 | 台
| ACM-10-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力7.1kw | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷房能力7.1kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW |  | 1 | 台
| ACM-10-4 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力8.0kw | 天埋 冷房能力8.0kw | 5 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 8.0kW |  | 5 | 台
| ACM-11 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 | 冷房能力73.0kw | 冷房能力73.0kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 80.0kW |  | 1 | 台
| ACM-11-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天ｶｾ4方向 冷房能力7.1kw | 天ｶｾ4方向 冷房能力7.1kw | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW |  | 2 | 台
| ACM-11-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力2.8kw | 天埋 冷房能力2.8kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 2.8kW |  | 1 | 台
| ACM-11-3 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力4.5kw | 天埋 冷房能力4.5kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 4.5kW |  | 1 | 台
| ACM-11-4 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 | 天埋 冷房能力11.2kw | 天埋 冷房能力11.2kw | 5 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 12.5kW |  | 5 | 台
| ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛 冷房能力2.5kw | 壁掛 冷房能力2.5kw | 20 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | 壁掛 3.2kW(室外機床･壁) |  | 20 | 台
| ACP-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛 冷房能力3.6kw | 壁掛 冷房能力3.6kw | 12 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | 壁掛 4.0kW(室外機床･壁) |  | 12 | 台
| ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 冷房能力3.6kw | 天吊形 冷房能力3.6kw | 1 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | 天吊 4.0kW(室外機床･壁) |  | 1 | 台
| ACP-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天ｶｾ4方向 冷房能力7.1kw | 天ｶｾ4方向 冷房能力7.1kw | 14 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW(室外機床･壁) |  | 14 | 台
| ACP-5 ﾂｲﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 冷房能力14.0kw | 天吊形 冷房能力14.0kw | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | 天吊り 7.1kW |  | 2 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 14.0kW |  | 1 | 台
| 集中ﾘﾓｺﾝ | 液晶ﾀｲﾌﾟ 50台対応 | 液晶ﾀｲﾌﾟ 50台対応 | 4 | 個
| 複数搬入費（容積重量基準） | 100kg以上で200kg/m3未満 |  | 3150 | kg
| ガッチリロック | 室内機防振吊金具 |  | 136 | 箇所
| 室外機用防振ゴム | ゴムマット １０㎜ |  | 98 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 | H00×170×200H |  | 96 | 個
| 室外機転倒防止金具 | PE-TBK-L |  | 59 | 箇所
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ共通架台 | C-6.5×150×75 |  | 1 | 式
| 金属拡張ｱﾝｶｰ(ｽﾘｰﾌﾞ打込み式) | 上向き M10×70mm(ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ) |  | 544 | 箇所
| 天井点検口 | 450□ｱﾙﾐ 開口補強19型共 | 450□ｱﾙﾐ 開口補強19型共 | 117 | 箇所
| 屋外機移設 | 冷房能力2.2kW |  | 1 | 箇所
小 計
1-2 | 配管工事
| 冷媒管（保温付､２本ｾｯﾄ） | φ6.35×φ12.7 |  | 427 | ｍ
| 冷媒管（保温付､２本ｾｯﾄ） | φ9.52×φ15.88 |  | 463 | ｍ
| 冷媒管（保温付､２本ｾｯﾄ） | φ9.52×φ19.05 |  | 101 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ9.52 |  | 75 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ22.22 |  | 75 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ12.7 |  | 36 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ22.22 |  | 36 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ12.7 |  | 70 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ25.40 |  | 70 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ12.7 |  | 107 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ28.58 |  | 107 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ15.88 |  | 113 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ28.58 |  | 113 | ｍ
| 冷媒管保温外装（ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ） | SD-77 φ6.35×φ12.7 |  | 235 | ｍ
| 冷媒管保温外装（ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ） | SD-100 φ9.52×φ15.88 |  | 44 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 80A |  | 5 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 100A |  | 58 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-20 |  | 184 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-25 |  | 191 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ20 |  | 30 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ25 |  | 10 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ40 |  | 35 | ｍ
| 配管切断接続（保温有り） | 樹脂管類 25A(分岐･合流) |  | 136 | 箇所
| 冷媒管（保温付､２本ｾｯﾄ） | φ6.35×φ9.52 |  | 1 | ｍ
| 耐火キャップ | （壁用） IRC-75CZ |  | 77 | 箇所
| 耐火キャップ | （壁用） IRC-125CZ |  | 5 | 箇所
| ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ダクト（低圧） | 0.6mm 750mm以下 |  | 10 | ㎡
| 保温 矩形ﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板仕 |  | 10 | ㎡
| チャンバーボックス | 0.8mm |  | 54 | ㎡
| 保温内貼り 25ｔ | ﾚﾀﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ |  | 54 | ㎡
| 既存ﾀﾞｸﾄ接続費 | 0.8mmｱﾝｸﾞﾙﾀﾞｸﾄ1㎡相当 |  | 97 | 箇所
| 保温 矩形ﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板仕 |  | 57 | ㎡
| OAｶﾞﾗﾘ取付費 | 0.4m2以下 |  | 12 | 個
| OAｶﾞﾗﾘ取付費 | 0.5m2以下 |  | 5 | 個
| たわみ継手 片吸込形(吸込吐出) | 2個１組 No.4 |  | 57 | 組
| 手はつり(配管貫通孔用) | 75mm 厚120～150 |  | 77 | 箇所
| 手はつり(配管貫通孔用) | 125mm 厚120～150 |  | 5 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 125mm 厚120～150 |  | 11 | 箇所
小 計
1-3 | 制御工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C 管路 |  | 576 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C FEP･PF管路 |  | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C ｺﾛｶﾞｼ |  | 1287 | ｍ
| 電線管 | HIVE 22 | HIVE 22 | 403 | ｍ
| 金属モール | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A種 |  | 6 | ｍ
| リモコン線 | PF管路 EM-AE0.9mm/2C |  | 117 | ｍ
| リモコン線 | ころがし EM-AE0.9mm/2C |  | 255 | ｍ
| MM1用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A･B型 2個用 | A･B型 2個用 | 84 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(VE) | 丸型 (22) 3方出 |  | 60 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 100X100X100 VE製 |  | 3 | 個
| 防火区画貫通処理工事 | 金属管(短管)用(壁床共用) | 金属管(短管)用(壁床共用) | 4 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 38mm 厚120～150 |  | 9 | 箇所
小 計
2-1 | 給湯機器工事
| WHP-1 小型業務用ｴｺｷｭｰﾄ | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ6.0ｋＷ，貯湯ﾕﾆｯﾄ450Ｌ | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ6.0ｋＷ，貯湯ﾕﾆｯﾄ450Ｌ | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 5.6kW |  | 1 | 台
| 大型電気温水器 据付費 | 500L以下 |  | 1 | 台
| 基礎 | 150H機器類基礎 |  | 1 | ㎡
| 室外機用防振ゴム | ゴムマット １０㎜ |  | 1 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 | H00×170×200H |  | 2 | 個
| 室外機転倒防止金具 | PE-TBK-L |  | 1 | 箇所
| 循環加温ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 定格加熱能力14.0ｋＷ 供給ﾕﾆｯﾄ共 | 定格加熱能力14.0ｋＷ | 3 | 台
| ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  |  | 1 | 個
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 14.0kW |  | 3 | 台
| 貯湯式湯沸器取付費 | 置台型 90L |  | 3 | 箇所
| 室外機用防振ゴム | ゴムマット １０㎜ |  | 3 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 | H00×170×200H |  | 6 | 個
| 室外機転倒防止金具 | PE-TBK-L |  | 3 | 箇所
| 供給ﾕﾆｯﾄ架台 | 亜鉛ドブ漬 鋼製 L-6×50×50程度 |  | 68 | ㎏
| WHP-1ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | 40φ×120Ｌ/ｍｉｎ 8ｍＨ | 40φ×120Ｌ/ｍｉｎ 8ｍＨ | 1 | 台
| ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 | 0.4KW以下 |  | 1 | 台
| ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ | 660L以上 温水用 |  | 1 | 基
| 密閉式膨張ﾀﾝｸ据付費 | 750L以下 |  | 1 | 基
| TEX-1密閉式膨張ﾀﾝｸ | 最大吸収容量60Ｌ以上 | 最大吸収要領60Ｌ以上 | 1 | 基
| 密閉式膨張ﾀﾝｸ据付費 | 100L以下 |  | 1 | 基
小 計
2-2 | 配管工事
| 湯水混合水栓取外し・再取付 |  |  | 2 | 箇所
（給水）
| 配管用ステンレス鋼管 SUS | 屋内 20A |  | 6 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 機械･倉庫 15A |  | 3 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 15A |  | 3 | ｍ
| SUS製ボール弁 | 20A ねじ込み |  | 1 | 個
| 逆止弁付ボール弁 | 20A |  | 1 | 個
| SUS製可とう継手 | 300L 20A JIS10K(SS400) |  | 2 | 個
| 減圧弁 | 20A ねじ込み |  | 1 | 個
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 20A(分岐･合流) |  | 1 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 50mm 厚120～150 |  | 2 | 箇所
（排水）
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ40 |  | 2 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ50 |  | 6 | ｍ
| ゲ ー ト 弁 JIS 5K | 青銅製 50A |  | 1 | 個
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 75mm 厚120～150 |  | 2 | 箇所
| 人力掘削 | 0～1000H |  | 1 | ｍ3
| 埋め戻し | 人力 |  | 1 | ｍ3
（給湯）
| 配管用ステンレス鋼管 SUS | 屋内 20A |  | 21 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 SUS | 屋内 40A |  | 27 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 機械･倉庫 15A |  | 1 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 15A |  | 20 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 機械･倉庫 40A |  | 20 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 40A |  | 7 | ｍ
| 冷媒管（保温付､２本ｾｯﾄ） | φ9.52×φ15.88 |  | 33 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 65A |  | 15 | ｍ
| SUS製ボール弁 | 20A ねじ込み |  | 2 | 個
| SUS製ボール弁 | 40A ねじ込み |  | 4 | 個
| 安 全 弁 | 水用 20A |  | 1 | 個
| 防振継手（球形） | 40A JIS10K(SS400) |  | 2 | 個
| 定流量弁装置 | 40A |  | 3 | 組
| SUS製可とう継手 | 300L 20A JIS10K(SS400) |  | 1 | 個
| SUS製可とう継手 | 500L 40A JIS10K(SS400) |  | 3 | 個
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ電源渡り線 | ころがし CE 2.0sq4C |  | 33 | ｍ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ制御線 | ころがし CEE2.0sq-3C |  | 20 | ｍ
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 40A(分岐･合流) |  | 2 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 100mm 厚120～150 |  | 5 | 箇所
小 計
3-1 | 撤去工事
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去費 | FCU-2 3 天カセ形 |  | 5 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去費 | FCU-4 6 天カセ形 |  | 22 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去費 | FCU-8 天カセ形 |  | 60 | 台
| ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去費 | FCU-12 天カセ形 |  | 5 | 台
| OAｶﾞﾗﾘ取外し費 | 0.4m2以下 |  | 12 | 個
| OAｶﾞﾗﾘ取外し費 | 0.5m2以下 |  | 5 | 個
| 鋼管撤去 | 25A |  | 184 | ｍ
| ビニール管撤去 | φ25 |  | 92 | ｍ
| 保温撤去(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 25A （再使用無し） |  | 92 | ｍ
| 保温撤去(冷温水)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 25A （再使用無し） |  | 184 | ｍ
| ﾀﾞｸﾄ撤去 | 0.6mm |  | 19 | ㎡
| ﾀﾞｸﾄ撤去 | 0.8mm |  | 211 | ㎡
| ﾀﾞｸﾄ撤去 | 1.0mm |  | 4 | ㎡
| ﾀﾞｸﾄ保温撤去 | 25mm |  | 234 | ㎡
| 管末処理 | 25A 既存管接続費相当 |  | 184 | 箇所
| 管末処理 | 40A 既存管接続費相当 |  | 2 | 箇所
小 計
3-2 | 積込・運搬
| 内装材、材料類、積込 |  |  | 44 | ｍ3
| 取壊発生材運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 9.0km以下 人力積込(仕上材･材料類) |  | 44 | ｍ3
小 計
3-3 | 処分費
| 処分費 | 金属類 軽量品 |  | 4125 | kg
| 処分費 | 樹脂類 | #REF! | 7 | ｍ3
小 計